## Analýza užití energie
Příloha k Energetickému posudku SC 1.1.2
Realizovaná opatření v rámci projektu (vstupující do výpočtu):
Výměna technologie | Ano
Výměna/nová VZT | Ne
Osvětlení | Ne
Další | Ano
Bilance spotřeby energie: | Do analýzy užití energie ve výchozím stavu musí vstupovat spotřeby všech zařízení/spotřebičů (od rychlovarné konvice po myčku nádobí apod.) v řešeném technologickém uzlu, včetně spotřeby VZT a osvětlení v případě návrhu těchto opatření v Energetické posudku. Do navrhovaného stavu musí vstupovat spotřeby opět všech zařízení (měněných i neměněných, které zůstávají) v řešeném technologickém uzlu.
Do analýzy nesmí vstupovat spotřeba, respektive úspora na vytápění, a to ani prostřednictvím VZT. Program/výzva neřeší energetickou náročnost budovy.
Do navrhovaného stavu nelze započítat zařízení, které je nově pořízeno před podáním žádosti, před zpracováním Eneregtického posudku (např. r 2023), musí být vždy započítáno do výchozího stavu.
V analýze není možné přepočítávat výchozí stav na nové využívání technologií, zvýšennou výrobu jídel, zpracovaný objem prádla apod. (dle typu řešného technologického uzlu). Výchozí stav je počítán dle skutečnosti.
ANALÝZA UŽITÍ ENERGIE – BILANCE PŘÍNOSŮ PROJEKTU
STRUKTURA SPOTŘEBY ENERGIE - v řádcích analýzy budou uvedeny všechny jednotlivé spotřebiče na technologickém uzlu |  |  |  | Spotřeba energie
|  |  |  | Výchozí stav |  | Navrhovaný stav |  | Rozdílová bilance
(výchozí stav mínus navrhovaný stav)
|  |  |  | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok | MWh/rok | tis. Kč/rok
CELKEM |  |  |  | 73.094 | 502.794 | 49.0382 | 337.321 | 24.0557 | 165.4729
Analýza podle energonositelů
Elektrická energie |  |  |  | 73.094 | 502.794 | 49.0382 | 337.321 | 24.0557 | 165.4729
Zemní plyn |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SZTE, teplo z prostředí aj. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analýza podle spotřebičů
Poř. číslo | Energonositel | Zařízení-původní/nové | Spotřebič
1 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Konvektomat Retigo 10.1 | 5.2938 | 36.4143 | 0 | 0 | 5.2938 | 36.4143
2 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Konvektomat Retigo B 1221 | 10.5875 | 72.8286 | 0 | 0 | 10.5875 | 72.8286
3 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Kotel Fagor ME 7-10 85 L | 2.7225 | 18.7274 | 0 | 0 | 2.7225 | 18.7274
4 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Kotel ALBA E-B-85L | 3.63 | 24.9698 | 0 | 0 | 3.63 | 24.9698
5 | Elektrická energie | Původní/zůstává | Kotel Gasztrometál 150 L | 7.26 | 49.9396 | 7.26 | 49.9396 | 0 | 0
6 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Kotel Zanussi HPNE 815 150 L | 7.26 | 49.9396 | 0 | 0 | 7.26 | 49.9396
7 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Pánev smažící Fagor SBE 80 L | 3.63 | 24.9698 | 0 | 0 | 3.63 | 24.9698
8 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Fritéza Fagor FE 9-10 el. | 10.89 | 74.9094 | 0 | 0 | 10.89 | 74.9094
9 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Sporák Kromet 700.KE4-C s el. Troubou | 3.5998 | 24.7617 | 0 | 0 | 3.5998 | 24.7617
10 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Robot hnětací RE 22 | 0.9075 | 6.2425 | 0 | 0 | 0.9075 | 6.2425
11 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Stůl chladící Nordline | 0.5256 | 3.6155 | 0 | 0 | 0.5256 | 3.6155
12 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Škrabka nerez Pentas | 0.15125 | 1.0404 | 0 | 0 | 0.15125 | 1.0404
13 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | krouhač zeleniny MKZ -30 | 0.15125 | 1.0404 | 0 | 0 | 0.15125 | 1.0404
14 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Myčka průchozí AH 1240 | 2.9741 | 20.4582 | 0 | 0 | 2.9741 | 20.4582
15 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Myčka provozního nádobí Elektrolux EPPWESG | 6.05 | 41.6163 | 0 | 0 | 6.05 | 41.6163
16 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Vozík výdejní ohřevný EKG 3 GN 2 ks | 0.847 | 5.8263 | 0 | 0 | 0.847 | 5.8263
17 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Zásobník ohřevný na talíře 2 tubus - 2 ks | 1.089 | 7.4909 | 0 | 0 | 1.089 | 7.4909
18 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Výdejní stůl ohřevný SVOR 1 | 1.1329 | 7.7927 | 0 | 0 | 1.1329 | 7.7927
19 | Elektrická energie | Původní/zůstává | Mrazící skříň Nordline UF 600 | 0.41172 | 2.8321 | 0.41172 | 2.8321 | 0 | 0
20 | Elektrická energie | Původní/zůstává | Mrazící skříň Tefcold FR 605 | 0.438 | 3.0129 | 0.438 | 3.0129 | 0 | 0
21 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Chladící skříň S 500 S | 0.3504 | 2.4103 | 0 | 0 | 0.3504 | 2.4103
22 | Elektrická energie | Původní /odstraněno | Chladící skříň S Cold S-1400 | 1.1914 | 8.195 | 0 | 0 | 1.1914 | 8.195
23 | Elektrická energie | Původní/zůstává | Chladící skříň Nordline | 0.3504 | 2.4103 | 0.3504 | 2.4103 | 0 | 0
24 | Elektrická energie | Nové | Konvektomat Rational iCombi Pro 20.1, příslušenství | 0 | 0 | 7.161 | 49.2586 | -7.161 | -49.2586
25 | Elektrická energie | Nové | Konvektomat Rational iCombi Pro 20.1, příslušenství | 0 | 0 | 7.161 | 49.2586 | -7.161 | -49.2586
26 | Elektrická energie | Nové | Kotel multifunkční LogiQ 100 L + příslušeství | 0 | 0 | 5.2938 | 36.4143 | -5.2938 | -36.4143
27 | Elektrická energie | Nové | Kotel Mích. Metos Prov. 100 L, tyč. Mixér+ příslušenství | 0 | 0 | 5.313 | 36.5467 | -5.313 | -36.5467
28 | Elektrická energie | Nové | Pánev smažící iVario L+, tlak, Balanced Power+příslušenství | 0 | 0 | 4.0425 | 27.8073 | -4.0425 | -27.8073
29 | Elektrická energie | Nové | Sporák Indukce LogIQ 2 plotny | 0 | 0 | 1.2512 | 8.607 | -1.2512 | -8.607
30 | Elektrická energie | Nové | Robot hnětací RE 22, 60 L + masomlýnek | 0 | 0 | 0.51975 | 3.5752 | -0.51975 | -3.5752
31 | Elektrická energie | Nové | Stůl chladící Tefcold GS365ST/6 | 0 | 0 | 0.033 | 0.227 | -0.033 | -0.227
32 | Elektrická energie | Nové | Škrabka ŠKBZ 12 | 0 | 0 | 0.10587 | 0.72829 | -0.10587 | -0.72829
33 | Elektrická energie | Nové | Krouhač Robot Coupe CL 50 gourmet | 0 | 0 | 1.6863 | 11.5996 | -1.6863 | -11.5996
34 | Elektrická energie | Nové | Myčka průchozí WD 6 s rekuperací | 0 | 0 | 1.7325 | 11.9174 | -1.7325 | -11.9174
35 | Elektrická energie | Nové | Myčka Granulová WD 90 Duo + příslušenství | 0 | 0 | 2.0475 | 14.0842 | -2.0475 | -14.0842
36 | Elektrická energie | Nové | Vozík výdejkní ohřevný 3 GN - 2 ks | 0 | 0 | 0.49 | 3.3706 | -0.49 | -3.3706
37 | Elektrická energie | Nové | Zásobník ohřevný na talíře 2 tubus Abner 2 ks | 0 | 0 | 0.77 | 5.2966 | -0.77 | -5.2966
38 | Elektrická energie | Nové | Vozík ohřevný 14 GN, Scanbox Ergo Line | 0 | 0 | 0.14437 | 0.99312 | -0.14437 | -0.99312
39 | Elektrická energie | Nové | Vozík ohřevný/chladící, Scanbox Ergo Line Combi 6 + 6 | 0 | 0 | 0.12512 | 0.8607 | -0.12512 | -0.8607
40 | Elektrická energie | Nové | Chladící skřín Porkka INVENTUS C7 | 0 | 0 | 0.5256 | 3.6155 | -0.5256 | -3.6155
41 | Elektrická energie | Nové | Chladící skřín Porkka INVENTUS C7 | 0 | 0 | 0.5256 | 3.6155 | -0.5256 | -3.6155
42 | Elektrická energie | Původní/zůstává | Vzduchotechnika | 0.825 | 5.675 | 0.825 | 5.675 | 0 | 0
43 | Elektrická energie | Původní/zůstává | Ostatní spotřebiče - odhad | 0.275 | 1.8917 | 0.275 | 1.8917 | 0 | 0
44 | Elektrická energie | Původní/zůstává | Osvětlení | 0.55 | 3.7833 | 0.55 | 3.7833 | 0 | 0
45
46
47
48
49 | [7 empty] | 0 | 0
50 | [7 empty] | 0 | 0
51 | [7 empty] | 0 | 0
52 | [7 empty] | 0 | 0
53 | [7 empty] | 0 | 0
54 | [7 empty] | 0 | 0
55 | [7 empty] | 0 | 0
56 | [7 empty] | 0 | 0
57 | [7 empty] | 0 | 0
58 | [7 empty] | 0 | 0
59 | [7 empty] | 0 | 0
60 | [7 empty] | 0 | 0
61 | [7 empty] | 0 | 0
62 | [7 empty] | 0 | 0
63 | [7 empty] | 0 | 0
64 | [7 empty] | 0 | 0
65 | [7 empty] | 0 | 0
66 | [7 empty] | 0 | 0
67 | [7 empty] | 0 | 0
68 | [7 empty] | 0 | 0
Výpočet primární energie z neobnovitelných zdrojů
Energonositel | Před realizací projektu |  |  | Po realizací projektu
| Dodaná energie | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů | Dodaná energie |  | Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů | Primární energie z neobnovitelných zdrojů
| MWh/rok |  | MWh/rok | MWh/rok |  |  | MWh/rok
Elektrická energie | 73.094 | 2.6 | 190.0443 | 49.0382 |  | 2.6 | 127.4994
Zemní plyn | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0
SZTE, teplo z prostředí aj.
Celkem | 73.094 |  | 190.0443 | 49.0382 |  |  | 127.4994
Snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů:
Celkové snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů
| % | MWh/rok
Celkové snížení | 32.9107 | 62.5449
Pozn:. Do snížení primární energie z neobnovitelných zdrojů není možné započítat úsporu za vytápění.
Indikátory ISKP
Kód indikátoru | Název indikátoru |  | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Cílová hodnota | Snížení | Snížení v %
323000 | Snížení konečné spotřeby energie podpořených zařázení |  | GJ/rok | vždy= 0,00 | 86.6006 | 32.9107 | %
327161 | Počet veřejné infrastruktury, kde došlo k úspoře primární en. z neobnovitelných zdrojů (tzn. počet energetických uzlů) |  | ks | vždy= 0,00 | 1
327006 | Roční spotřeba primární energie v ostatních případech |  | MWh/rok | 190.0443 | 127.4994 | 62.5449 | 32.9107
SDP - SPECIFICKÉ DATOVÉ POLOŽKY
Kód | Název |  |  | Číslo/Text
05_010 | Emise skleníkových plynů před realizací projektu (tun / rok) |  |  | 62.8608
05_011 | Emise skleníkových plynů po realizaci projektu (tun/rok) |  |  | 42.1729
05_012 | Snížení emisí skleníkových plynů (tun/rok) |  |  | 20.6879 |  | 0
05_013 | Snížení emisí skleníkových plynů (%) |  |  | 32.9107 |  | 0
05_014 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů před realizaci projektu (GJ/rok) |  |  | 684.1595 |  | 0
05_015 | Spotřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů po realizaci projektu (GJ/rok) |  |  | 458.998 |  | 0
05_016 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (%) |  |  | 32.9107 |  | 0
05_017 | Konečná spotřeba energie před realizací projektu (GJ/rok) |  |  | 263.1383 |  | 0
05_018 | Konečná spotřeba energie po realizaci projektu (%) |  |  | 176.5377 |  | 0
05_019 | Snížení konečné spotřeby energie (GJ/rok) |  |  | 86.6006 |  | 0
05_020 | Snížení konečné spotřeby energie (%) |  |  | 32.9107 |  | 0
05_024 | Typ infrastruktury |  |  | Základní škola |  | 0
05_033 | NPV – čistá současná hodnota (tis. Kč) |  |  | -4335.2 |  | 0
05_034 | Reálná doba návratnosti (roky) |  |  | 55.2 |  | 0
05_035 | IRR - vnitřní výnosové procento (%) |  |  | -6.1 |  | 0
05_036 | Snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů (GJ/rok) |  |  | 225.1616 |  | 0
05_037 | Nový výkon vzduchotechnické jednotky (jednotek) (m3 h-1) |  |  | 0
V rámci projektu bude zajištěno zavedení energetického managementu, v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu" (tzn. technologický uzel bude samostaně měřen).
Nebudou instalovány spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.
Budou instalovány spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.
Note on E29: Popis spotřebiče vychází z Energetického posudku a Projektové dokumentace, popř. Stavebně technologické studie.
Note on B114: Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu na řešeném technologickém uzlu, infrastruktuře. POZOR!!! Každý technolgický uzel musí plnit podmínku 30% úspory samostně. (Např. když je na jedné žádosti řešena PRÁDELNA a GASTROPROVOZ, jedná se dva technolocké uzly)
Note on C123: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.
Note on C124: Počet ks = počet technologických uzlů. Např. gastro provoz a prádelna budou 2ks.
Note on C125: Hodnotu uveďte na dvě desetinná místa.

## Data
Ano | Elektrická energie | Původní /odstraněno
Ne | Zemní plyn | Původní/zůstává
| SZTE, teplo z prostředí aj. | Nové