## Celkový přehled
Název organizace: |  | Údaje o organizaci
IČ:
Adresa sídla:
Adresa internetových stránek
Jméno a příjmení statutárního zástupce organizace (podle OR ČR):
Kontaktní osoba pro komunikaci s MŽP, e-mail, telefonní číslo:
Název provozovny, ke které se hodnocení vztahuje: |  | Hodnocená provozovna
Adresa provozovny:
Kód CZ-NACE nejlépe charakteristické činnosti:
Kraj, ve kterém se hodnocená provozovna nachází:
Průměrný počet zaměstnanců za poslední 3 hodnocené roky:
Počet realizačních procesů hodnocené provozovny:
Počet směn hodnocené provozovny během hodnoceného období:
Relevantní indikátor činnosti:
Počet zdrojů povrchových vod pro hodnocenou provozovnu:
Počet zdrojů podzemních vod pro hodnocenou provozovnu:
Počet připojení na veřejný vodovod pro hodnocenou provozovnu:
Oblasti hodnocení
Pořadové číslo oblasti hodnocení | Název oblasti | Dosažená bodová hodnota za oblast
1. | Trendy ve spotřebě vody (vztažené na jednotku výkonu) | #N/A
2. | Vody na vstupu | #N/A
3. | Nebezpečné závadné látky v odpadních vodách | #N/A
4a. | Kvalita odpadních vod vypouštěných do recipientu | #N/A
4b. | Kvalita odpadních vod vypouštěných do kanalizace | Není relevantní
5. | Nakládání se srážkovými vodami | #N/A
6. | Používání recyklované vody | #N/A
7. | Zajištění právního souladu v oblasti nakládání s vodou; sankce | #N/A
8. | Šíření povědomí o odpovědném nakládání s vodou, komunikace | #N/A
9. | Inovace v oblasti nakládání s vodou | #N/A
10. | Plány pro zvládání nedostatku vody v podniku | #N/A
11. | Certifikace | #N/A
Výsledná bodová hodnota (celková míra plnění) |  | #N/A |  | 1
| Tabulka k vyplnění je vyplněna úplně a jendoznačně: | NE! | V tabulce reviduj odkazy na zdůvodnení
Jméno a příjmení zpracovatele: |  | Zpracování
Prohlášení zpracovatele: | Potvrzuji, že výše uvedená provozovna splňuje požadavky na udělení značky OHV a že Tabulka OHV je vyplněna úplně a správně. Šetřením na místě bylo zjištěno, že neexistují důkazy, které by naznačovaly, že informace, které jsou uvedeny jako podklad pro vyhodnocení, neodpovídají pro uvedenou provozovnu reálnému stavu.
Datum zpracování:
Návod na vyplnění:
1. Vyplňují se pouze žlutě označené buňky.
2. V rámci žlutě označených buněk se vyplňuje:
  a) Skutečnost, zda-li je Oblast hodnocení relevantní, tj. hodnoty "JE relevantní" nebo "NENÍ relevantní" (vybírá se z rolovacího seznamu).
  b) Dosažená hodnota v rámci každé oblasti hodnocení. Tuto hodnotu označí písmenem malé "x" - tj. křížkuje se. V rámci jedné oblasti lze udělit pouze jeden křížek.

## Tabulka k vyplnění
Oblast hodnocení
|  | 1. |  |  | 2. |  |  | 3. |  |  | 4. | [5 empty] | 5. |  |  | 6. |  |  | 7. |  |  | 8. |  |  | 9. |  |  | 10. |  |  | 11.
|  | Trendy ve spotřebě vody (vztažené na jednotku výkonu) |  |  | Vody na vstupu |  |  | Nebezpečné závadné látky v odpadních vodách |  |  | Kvalita odpadních vod vypouštěných do recipientu |  |  | Kvalita odpadních vod vypouštěných do kanalizace |  |  | Nakládání se srážkovými vodami |  |  | Používání recyklované vody |  |  | Zajištění právního souladu v oblasti nakládání s vodou; sankce |  |  | Šíření povědomí o odpovědném hospodaření s vodou, komunikace |  |  | Inovace v oblasti nakládání s vodou |  |  | Plány pro zvládání nedostatku vody v podniku |  |  | Certifikace
| Relevantnost oblasti | Dosažená hodnota | Počet bodů | JE relevantní | Dosažená hodnota | Počet bodů | JE relevantní | Dosažená hodnota | Počet bodů | JE relevantní | Dosažená hodnota | Počet bodů | JE relevantní | Dosažená hodnota | Počet bodů | NENÍ relevantní | Dosažená hodnota | Počet bodů | JE relevantní | Dosažená hodnota | Počet bodů | JE relevantní | Dosažená hodnota | Počet bodů | JE relevantní | Dosažená hodnota | Počet bodů | JE relevantní | Dosažená hodnota | Počet bodů | JE relevantní | Dosažená hodnota | Počet bodů | JE relevantní | Dosažená hodnota | Počet bodů | JE relevantní
Stupeň plnění |  |  | 0 | Sledované ukazatele vykazují zhoršující se trend. |  | 0 | Organizace čerpá povrchové, podzemní či srážkové vody z nestabilních zdrojů. Celkový faktor ohrožení suchem je ≥ 9. |  | 0 | Odpadní vody s obsahem NZL jsou vypouštěny bez předčištění do kanalizace, přípustné hodnoty znečištění stanovené pro organizaci překračují koncentrační limity uvedené v příloze č. 15 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. |  | 0 | Emisní limity pro vypouštění odpadních vod dle platného povolení v některém z ukazatelů (včetně povoleného objemu vypouštěných vod) nejsou plněny. |  | 0 | Odpadní vody vypouštěné do kanalizace překračují pravidelně (častěji než v jednom vzorku ročně) nejvyšší přípustnou míru znečištění stanovenou kanalizačním řádem. |  | 0 | Srážková voda je vypouštěna do jednotné kanalizace. |  | 0 | Organizace nevyužívá recyklovanou vodu. |  | 0 | Zákonné a další požadavky nejsou plněny, organizaci byla udělena sankce a organizace nepřijala adekvátní nápravná opatření. |  | 0 | Organizace nešíří povědomí o důležitosti odpovědného hospodaření s vodou. |  | 0 | Přístupy v oblasti nakládání s vodou se v organizaci nemění. |  | 0 | Plány nejsou stanoveny. |  | 0 | Organizace není certifikována podle žádného z dále uvedených standardů.
|  |  | 5 | Sledované ukazatele vykazují konstantní (ani rostoucí, ani klesající) trend. |  | 5 | Organizace čerpá povrchové, podzemní či srážkové vody ze stabilních zdrojů. Celkový faktor ohrožení suchem je < 9. |  | 5 | Odpadní vody s obsahem NZL jsou vypouštěny bez předčištění do kanalizace v souladu s koncentračními limity uvedenými v příloze č. 15 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. |  | 5 | Emisní limity pro vypouštění odpadních vod jsou plněny, přípustný počet nevyhovujících vzorků dle Přílohy č. 5 k NV č. 401/2015 Sb. využívá pravidelně. |  | 5 | Odpadní vody vypouštěné do kanalizace překračují ojediněle (nejvýše v jednom vzorku ročně) nejvyšší přípustnou míru znečištění stanovenou kanalizačním řádem. |  | 5 | Srážková voda je vypouštěna do dešťové kanalizace či recipientu. |  | 5 | Organizace v ojedinělých případech využívá recyklovanou vodu. Míra využití recyklované vody je <2%. |  | 5 | Zákonné a další požadavky nejsou plněny, organizaci byly ojediněle uloženy sankce a organizace přijala příslušná opatření. |  | 5 | Organizace šiří povědomí o důležitosti odpovědného hospodaření s vodou mezi svými zaměstnanci. |  | 5 | Existují ad-hoc úkoly či aktivity zacílené na efektivnější nakládání s vodou. |  | 5 | Plány nejsou stanoveny, je však určena osoba/y odpovědná/é za řešení mimořádné situace. |  | 5 | Organizace je držitelem platného certifikátu EMS nebo EMAS se spotřebou vody jako významným environmentálním aspektem.
|  |  | 10 | Sledované ukazatele vykazují zlepšující se trend. |  | 10 | Organizace odebírá vodu z veřejného vodovodu. |  | 10 | Odpadní vody s obsahem NZL jsou předčištěny vhodnou technologií a vypouštěny do kanalizace v souladu s koncentračními limity uvedenými v příloze č. 15 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. |  | 10 | Emisní limity pro vypouštění odpadních vod jsou plněny, přípustný počet nevyhovujících vzorků dle Přílohy č. 5 k NV č. 401/2015 Sb. využívá výjimečně. |  | 10 | Odpadní vody vypouštěné do kanalizace dlouhodobě splňují nejvyšší přípustnou míru znečištění stanovenou kanalizačním řádem |  | 10 | Srážková voda ze zpevněných ploch a budov je akumulována, využívána pro závlahu či vsakována na pozemku (>30% zpevněných ploch). |  | 10 | Organizace využívá recyklovanou vodu v malé míře. Míra využití recyklované vody se pohybuje v mezích 2-15%. |  | 10 | Zákonné a další požadavky jsou plněny. |  | 10 | Organizace šiří povědomí o důležitosti odpovědného hospodaření s vodou mezi svými zaměstnanci a dodavateli. |  | 10 | Organizace má stanoveny a realizuje projekty ústící ve významné zlepšení v oblasti nakládání s vodou. |  | 10 | Plány jsou stanoveny. |  | 10 | Organizace je držitelem platného certifikátu EnMS se spotřebou vody jako významným užitím energie nebo vytváří produkty s certtifikovaným EPD typu III.
|  |  | 20 | Sledované ukazatele vykazují skokové zlepšení. |  | 20 | Organizace odebírá vodu z veřejného vodovodu, ale zároveň využívá srážkové, recyklované, kondenzační, surovinové či důlní vody. |  | 20 | NZL jsou z odpadních vod odstraněny a prostřednictvím odpadních vod se nedostávají do vodního toku ani kanalizace, případně je nakládání s NZL zcela odděleno od vodního hospodářství celého provozu. |  | 20 | Organizace plní emisní limity pro vypouštění odpadních vod v dolní polovině jejich rozsahu a přípustný počet nevyhovujících vzorků dle Přílohy č. 5 k NV č. 401/2015 Sb. nebyl zaznamenán. |  | 20 | Odpadní vody vypouštěné do kanalizace dlouhodobě jsou kvalitativně výrazně pod hodnotami nejvyšší přípustné míry znečištění stanovené kanalizačním řádem (v důsledku předčištění vhodnou technologií). |  | 20 | Srážková voda ze zpevněných ploch a budov je akumulována a využívána v organizaci jako provozní voda (ve výrobě, splachování WC, úklid aj..) (>15% z celkového množství zachytitelných srážkových vod) Do této kategorie patří zároveň podniky se zelenou střechou. |  | 20 | Organizace využívá recyklovanou vodu systematicky ve větší míře (>15%) |  | 20 | Zákonné a další požadavky jsou plněny A je zaveden systém kontroly a monitoring nad rámec zákonných požadavků. |  | 20 | Organizace šiří povědomí o důležitosti odpovědného hospodaření s vodou mezi důležitými stranami (např. i veřejnost) A/NEBO organizace je ochotna sdílet informace o spotřebě vody během sucha a stavu nedostatku vody dle § 87a novely vodního zákona č. 544/2020. |  | 20 | Organizace aktivně sleduje a aplikuje trendy (technologie) v oblasti nakládání s vodou, je leaderem ve svém oboru v přístupech nakládání s vodou. |  | 20 | Plány jsou stanoveny a pravidelně přezkoumávány. |  | 20 | Organizace je držitelem platného certifikátu BCMS se stavem nedostatku vody jako incidentem významného dopadu nebo WEMS.
| Váha: |  | 2 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 1
|  | Pokud je uvedeno "NENÍ relevantní", uvést odkaz na zdůvodnění v dokumentaci: | [8 empty] | Pokud je uvedeno "NENÍ relevantní", uvést odkaz na zdůvodnění v dokumentaci: | [17 empty] | Pokud je uvedeno "NENÍ relevantní", uvést odkaz na zdůvodnění v dokumentaci:
ODKAZ NA ZDŮVODNĚNÍ |  | NEVYŽADOVÁN |  |  | NEVYŽADOVÁN |  |  | NEVYŽADOVÁN |  |  | NEVYŽADOVÁN |  |  | ZDŮVODNIT |  |  | NEVYŽADOVÁN |  |  | NEVYŽADOVÁN |  |  | NEVYŽADOVÁN |  |  | NEVYŽADOVÁN |  |  | NEVYŽADOVÁN |  |  | NEVYŽADOVÁN |  |  | NEVYŽADOVÁN
Kontrolní řádek: |  | Zakřížkuj dosaženou hodnotu! |  |  | Zakřížkuj dosaženou hodnotu! |  |  | Zakřížkuj dosaženou hodnotu! |  |  | Zakřížkuj dosaženou hodnotu! |  |  | Není relevantní. |  |  | Zakřížkuj dosaženou hodnotu! |  |  | Zakřížkuj dosaženou hodnotu! |  |  | Zakřížkuj dosaženou hodnotu! |  |  | Zakřížkuj dosaženou hodnotu! |  |  | Zakřížkuj dosaženou hodnotu! |  |  | Zakřížkuj dosaženou hodnotu! |  |  | Zakřížkuj dosaženou hodnotu!
Dosažená hodnota dle zatržení |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
Dosažená hodnota dle zatržení po odečtení nerelevantních |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 0 |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A
Součet bodů: |  | #N/A
Dosažený počet bodů: |  | #N/A
Počet ??: |  | 0
Počet relevantních kritérií |  | 11
Počet OK |  | 0
Počet výskytů "x" |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Počet nerelevantních: |  | 1
Počet neuvedených zdůvodnění: |  | 1
Pro vyplňování "Dosažené hodnoty" používat pouze malé "x"

## Číselníky (hidden)
Hodnotící škála | Relevantnost oblastí
0 | JE relevantní
5 | NENÍ relevantní
10
20 | Povolená zaškrtávací hodnota
x
Argumenty
ZDŮVODNIT
Rozporné tvrzení!
??